BVS Aqua s.r.o.;  254 01 Jílové u Prahy


[image: image1][image: image3.png]



TECHNICKÝ LIST    
VODOMĚRNÁ ŠACHTA      
VMS-1,2
Výrobek je určen pro instalaci  domovního vodoměru 
Šachta je provedena z hladkých konstrukčních polypropylenových desek (nejedná se o recyklát). Vnitřní průměr je 1,2 m celková výška 1,5m. Zevnitř je proti vnějšímu tlaku vyztužena profily - skružemi - z nerezové oceli. Víko je plastové nnosnost 150 kg,  určené do trávníku. Šachta je vybavena stupačkami.
V případě dostatečně soudržné zeminy bez výskytu podzemní vody lze šachtu obsypat, například jílovitou zeminou, nebo pískem stabilizovaným cementem. Bude-li šachta instalována do komunikace nebo její těsné blízkosti, nebo v případě výskytu podzemní vody,  je nutné šachtu obetonovat a  zakrýt poklopem s odpovídající únosností.
Šachta je dodávána :

A) bez vodoměrné soupravy. V tomto případě je vybavena pouze dvěmi průchodkami  stěnou šachty světlosti  50 mm. 

B) s úplnou  vodoměrnou soupravou  obsahující držák pro vodoměr délky 165 nebo 190 mm, 1ks ventil, 1 ks ventil s odvodněním,  zpětný ventil, filtr (bez vodoměru). 

V tomto provedení se vodovodní přípojka ( PE D 32 mm) připojuje do plastových spojek umístěných vně šachty.


[image: image4.jpg]



[image: image2.jpg]R

120
120

VODOMERNA SACHTA
VS 120

D32 D32





www. bvsnet.cz, e-mail : info@bvsnet.cz, tel. 241950177, fax 241951607


